34.33 MEERBLADIG ISOLATIEGLAS

34.33…-.	MEERBLADIG ISOLATIEGLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- MEERBLADIG KLASSIEK ISOLATIEGLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat 9a

1135 GE Edam

www.duopane.nl/histover

Type: 9 mm HistoVer sterk isolerend jong klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend isolerend met een licht oneffen structuur.

Bestelcode: 			HV 24423

Dikte: 				9 mm

U-waarde glas: 		1,5 W/m2.K

LTA-waarde:			83%

ZTA-waarde:			63%

Rw waarde 		 	27dB

UV wering: 			55%

Gewicht:			12,7 kg/m2
Veiligheid:			 -

Levertijd:			4 werkweken

Garantie:			5 jaar  ( zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.