34.31 ENKELBLADIG ISOLEREND GLAS

34.31…-.	ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- ENKELBLADIG GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 3,9 mm HistoVer isolerend zonwerend modern glas

Omschrijving: warmtereflecterend en zonwerend vlak glas.

Voorzien van HistoVer garantiebewijs na oplevering werk.

Bestelcode: 			HV 1105

Dikte: 				3,9 mm

U-waarde glas: 		4,1 W/m2.K

LTA-waarde:			69%

ZTA-waarde:			62%

Rw waarde			29 dB

UV wering: 			55%

Gewicht:			9,9 kg/m2
Veiligheid:			 -

Levertijd:			2 werkweken

Garantie:			10 jaar ( zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.